市儿童医院（龙岩院区）放射诊疗设备汇总表

天津市儿童医院（龙岩院区）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 编号 | 主要参数(电压、电流) | 所在场所 |
| 1 | 数字X光机 | Digital Diagnost3 | 飞利浦 | 1090 | 150Kv  800mA | 照相2室 |
| 2 | 数字X光机 | Siemens  Ysio Auto | 德国  西门子 | 03345209 | 150Kv  800mA | 照相5室 |
| 3 | 牙片全景头颅摄影 | X-550 | 森田 日本 | 35422 | 80Kv  10mA | 照相7室 |
| 4 | 数字胃肠机 | Luminos select | 西门子  上海 | 10078 | 150Kv  800mA | 照相9室 |
| 5 | X线计算机断层摄影设备（CT） | Brilliance iCT | 飞利浦 | 85028 | 140Kv  1000mA | 照相11室 |
| 6 | 移动C型臂X光机 | BV Endura R2.3 | 飞利浦 | 63869341 | 110Kv  8mA | 手术室第一手术间 |
| 7 | 床旁X光机 | Mobile Diagnost wDr | 飞利浦 | 66410613 | 150Kv  320mA | 床旁拍片 |
| 8 | 床旁X光机 | Mobile Diagnost wDr | 飞利浦 | 65907817 | 150Kv  320mA | 床旁拍片 |
| 9 | 数字胃肠机  (限向下投照) | Luminos select | 西门子 | 10032 | 150Kv  800mA | 照相8室 |
| 10 | 数字减影血管造影X光机 | Innova3100-IQ | 法国GE | 082416050006 | 150Kv 1250mA | 心导管室 |
| 11 | 床旁X光机 | IME\_100L | 日本 东芝 | B3552030 | 125Kv  250mA | 床旁拍片 |
| 12 | 床旁X光机 | POLYMOBIL PLUS | 西门子 | 22007 | 125Kv  128mA | 床旁拍片 |
| 13 | 数字X光机 | Definium  6000 | 北京通用电气 | 082403050015 | 150Kv  630mA | 照相4室 |
| 14 | X线计算机断层摄影设备（CT） | Revolution  CT | GE美国 | REVCX1700006CN | 140Kv  740mA | 照相10室 |
| 15 | 数字X光机 | DiscoveryXR656 | GE美国 | 51364104 | 150Kv  1000mA | 照相3室 |
| 16 | 数字X光机 | Definium6000 | GE 上海 | R3SS1700061 | 150Kv  1000mA | 照相1室 |
| 17 | 床旁X光机 | Optima  XR220 amx | GE美国 | SB22C1700009WK | 150Kv  500mA | 床旁拍片 |
| 18 | X射线全身骨密度仪 | Discover Wi | Hologic，Inc.美国 | 89096 | 140,110Kv  10mA | 照相6室 |
| 19 | 核磁（1.5T ） |  | 西门子 |  |  | 照相12 |
| 20 | 核磁 ( 1.5T ) |  | GE美国 |  |  | 照相13 |
| 21 | 核磁 ( 3.0T ) |  | 西门子 |  |  | 照相14 |