市儿童医院（马场院区）放射诊疗设备汇总表

天津市儿童医院（马场院区）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数(电压、电流) | 所在场所 |
| 1 | 数字X光机 | Optima XR646 HD | GE | R4SS1900018 | 150KV  最1000MA | 医学影像科X光2室 |
| 2 | 数字X光机 | Discovery XR656 | GE | DX1SS1800513HL | 150KV  1000MA | 医学影像科X光1室 |
| 3 | 牙片全景  头颅摄影  （口腔CT） | NewTom Giano | 意大利  CEFLA S. C. | 70821888 | 90KV  10mA | 医学影像科X光9室 |
| 4 | 数字胃肠机 | Uni-vision | 岛津 | 61Y620 | 150KV  630mA | 医学影像科X光4室 |
| 5 | X线计算机断层摄影设备（CT） | Revolution CT | GE | REVCV1900023CN | 140KV  740MA | 医学影像科CT1室 |
| 6 | 数字胃肠机 | Uni-vision | 岛津 | 61Y621 | 150KV  630mA | 医学影像科X光5室 |
| 7 | 数字减影血管造影X光机 | UNIQ FD20/15 | 飞利浦 | 81290625 | 125KV  1000MA | 导管室 |
| 8 | 数字X光机 | Ysio Max | 西门子医疗有限公司 | 25763 | 150kv  1000 m A | 医学影像科X光6室 |
| 9 | X线计算机断层摄影设备（CT） | SOMATOM Force | 西门子医疗有限公司 | 76079 | 150kv  2600m A | 医学影像科CT2室 |
| 10 | 数字X光机 | Ysio Max | 西门子医疗有限公司 | 25764 | 150kv  1000 m A | 医学影像科X光7室 |
| 11 | 床旁X光机 | MUX-200D | 岛津 | 62E411 | 133kV  400mA | 医学影像科 |
| 12 | 床旁X光机 | MUX-200D | 岛津 | 62E410 | 133kV  400mA | 医学影像科 |
| 13 | 核磁（1.5T） |  | 飞利浦 |  |  | 核磁1室 |